Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера- ции от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Са- нитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций""

Дата подписания: 15.05.2013

Дата публикации: 19.07.2013 00:00 Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. Регистрационный N 28564

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст.

1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N

27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418;

2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40,

ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; 12.12.2011, N 50,

ст. 7359; 11.06.2012, N 24, ст. 3069; 25.06.2012, N 26, ст. 3446), Указом Президента Российской Феде- рации от 19.03.2013 N 211 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера- ции" (Собрание законодательства Российской Федерации 25.03.2013, N 12, ст. 1245) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государ- ственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государ- ственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) поста-

## новляю:

- Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани- тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до- школьных образовательных организаций" (приложение).

- С момента вступления в силу СанПиН 2.4.1.3049-13 считать утратившими силу санитарно-эпиде- миологические правила и нормативы:

- СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор- ганизации режима работы в дошкольных организациях", утвержденные постановлением Главного гос- ударственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 N 91 (зарегистрированы в Ми- нюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267);

- СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические тре- бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 N 164 (зарегистрированы в Минюсте России 22.12.2010, регистрационный номер 19342). Г. Онищенко

Приложение

## Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13

  - Общие положения и область применения

  - Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей (развивающие центры) в дошкольных организациях неза- висимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

  - Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к:

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций,

- оборудованию и содержанию территории,

- помещениям, их оборудованию и содержанию,

- естественному и искусственному освещению помещений,

- отоплению и вентиляции,

- водоснабжению и канализации,

- организации питания,

- приему детей в дошкольные образовательные организации,

- организации режима дня,

- организации физического воспитания,

- личной гигиене персонала.

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила содержат рекоменда- ции1 по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья.

  - Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребы- вания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часо- вого пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания де- тей.

Настоящие санитарные правила не распространяются на семейные группы, размещенные в жилых квартирах (жилых домах).

  - Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юри- дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проек- тированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на дошкольные образователь- ные организации, осуществляющие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные организации).

  - Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты находящиеся в стадии проекти- рования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент вступления в действие настоящих санитарных правил.

Ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в соответ- ствии с проектом, по которому они были построены.

  - Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образо- вательную программу, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномо- ченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и феде- ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования обра- зовательной деятельности.

  - Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с зако- нодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным органом исполнительной вла- сти, осуществляющим функции по организации и осуществлению федерального государственного са- нитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей2].

  - В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор контин- гента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней ре- жима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

  - Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направ- ленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка, фактически находящегося в группе.

  - Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной организации ком- пенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется с учетом особенностей психофизического развития и воз- можностей воспитанников.

  - Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать:

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет - 12 детей;

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8 детей;

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей. Допускается организо- вывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных образовательных организациях компенсирующей направленности с учетом возможности организации в них режима дня, соответству- ющего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

  - В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп комбинированной направ- ленности, реализующих совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможно- стями, осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического развития и возмож- ностей воспитанников.

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; б) старше 3 лет:

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом;

- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косогла- зием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умствен- ной отсталостью легкой степени;

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.

## Требования к размещению дошкольных образовательных организаций

  - Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных террито- риях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освеще- ния помещений и игровых площадок.

  - В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита территорий дошкольных обра- зовательных организаций.

## Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных орга- низаций

  - Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) городской за- стройки допускается снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки.

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков.

  - Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

  - Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток.

  - Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой за- стройки.

  - На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны.

  - Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько).

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) городской за- стройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения прин- ципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения потребности детей в движении и соответ- ствующем развитии.

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации прогулок до- пускается использование совмещенных групповых площадок.

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны предусматриваться оборудо- ванные места для прогулок детей и занятий физкультурой.

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, приспособ- ленные для прогулок детей и занятий физкультурой.

  - Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных образова- тельных организаций определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

  - Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

  - Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки для исполь- зования их в жаркое время года.

  - Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.

    - Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.

    - Рекомендуется в IA, IB, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка с обеспечением проветривания веранд.

    - Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до 2 лет допус- кается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы (прогулочные веранды), пристраиваемые к зда- ниям, не должны затенять помещения групповых ячеек и снижать естественную освещенность.

  - Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место.

  - Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-возрастных осо- бенностей.

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

  - Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения спортивных занятий.

  - Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается устраивать откры- тые плавательные бассейны для детей.

  - Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь за- возимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, микро- биологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие де- тей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят внеочередную смену песка.

  - Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения сто- ловой и иметь самостоятельный въезд.

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается отсутствие самостоятельного въезда с улицы.

В случае невозможности оборудования самостоятельного въезда на территорию хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия детей в до- школьной образовательной организации.

На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки постельных принад- лежностей и чистки ковровых изделий.

  - На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища.

  - В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры пло- щадки должны превышать площадь основания контейнеров. Допускается использование других спе- циальных закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жи- лой застройки.

  - Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день.

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере необходимости, тер- риторию допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается.

  - Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка мусоро- сборников проводится специализированными организациями.

Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной образовательной организации и в непо- средственной близости от нее.

  - Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бе- тоном или другим твердым покрытием.

## Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию

  - Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется распола- гать в отдельно стоящем здании.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроен- ными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административ- ных зданий промышленных предприятий).

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома по- мещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), при наличии отдельно ого- роженной территории с самостоятельным входом для детей и выездом (въездом) для автотранспорта.

  - Вместимость дошкольных образовательных организаций определяется заданием на проектирова- ние.

  - Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже.

На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности до трех этажей при условии устройства выходов из первого и второго этажей на уровне планировочной отметки.

  - При проектировании дошкольных образовательных организаций предусматривается следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); допол- нительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-быто- вого назначения для персонала.

В существующих зданиях дошкольных образовательных организаций допускается переоборудование помещений физкультурного или музыкального залов под групповые ячейки при условии наличия од- ного из них для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.

  - Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и поме- щений медицинского назначения не допускается.

  - Здания дошкольных образовательных организаций, могут иметь различную конфигурацию, в том числе: компактную, блочную или павильонную структуру, состоять из нескольких корпусов-павильо- нов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в III Б климатическом подрайоне.

  - При проектировании дошкольных образовательных организаций высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели воздухообмена.

  - В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных образовательных ор- ганизаций, в зависимости от климатических районов, входы в здания должны быть оборудованы там- бурами.

  - Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую площадку.

  - В здание дошкольной образовательной организации допускается оборудование единого входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании.

При размещении дошкольных образовательных организаций в образовательных организациях, в зда- ниях социально-культурного назначения, пристроенных к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения допускается оборудование единого входа в дошкольную организацию без разделения на группы.

  - В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верх- ней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подго- товки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем.

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой деятель- ности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы до- школьного образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут.

В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего возраста до года выделяют место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями. Спальню для детей младенческого и ран- него возраста до года следует разделять остекленной перегородкой на 2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до года.

  - Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с рекомендуе- мыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 Приложения N 1).

Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена.

  - В дошкольных образовательных организациях для групповых ячеек, располагающихся на втором и третьем этажах, раздевальные помещения для детей допускается размещать на первом этаже.

В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены условия для про- сушивания верхней одежды и обуви.

  - Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо предусмотреть солнцезащиту при проектировании зданий и установке окон в помещениях групповых, спален, музы- кальных и физкультурных залов, помещений пищеблока, обращенных на азимуты 200 - 275 градусов для районов южнее 60 - 45 градусов с.ш. и на азимуты 91 - 230 градусов для районов южнее 45 градусов с.ш.

  - Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помеще- ний, предназначенных для пребывания детей.

  - Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене оконных бло- ков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна про- водиться немедленно.

  - Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать два зала: один - для заня- тий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны быть проходными.

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных организаций с чис- ленностью воспитанников до 120 и существующих зданиях допускается один общий зал для занятий музыкой и физкультурой.

При наличии в дошкольной образовательной организации одного зала рекомендуется оборудованная физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе.

  - Для проведения физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных организаций IA, IБ и IГ климатических подрайонов допускается использовать отапливаемые прогулочные веранды.

  - При строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для детей в дошкольных образова- тельных организациях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды плавательных бассейнов и контролю каче- ства.

  - При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным маши- нам и организации работы.

  - В существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по которым они были по- строены.

  - Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций независимо от их вме- стимости предусматривается медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабине- тов, туалета. Рекомендуемая площадь помещений медицинского блока приведена в таблице 1 Прило- жения N 1.

В туалете предусматривается место для приготовления дезинфицирующих растворов. Медицинский блок (медицинский кабинет) должен иметь отдельный вход из коридора.

Для временной изоляции заболевших допускается использование помещений медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет).

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) на базе образовательной ор- ганизации возможно использование медицинского блока (или медицинского кабинета) данного обра- зовательного учреждения.

При размещении дошкольной образовательной организации (или групп) в пристроенных к жилым до- мам (или к зданиям административного и общественного назначения, а также во встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных к жилым домам, зданиям административного и общественного назна- чения), в которых не предусмотрен медицинский кабинет, допускается в кабинете заведующего до- школьной образовательной организации оборудование места для временной изоляции заболевших де- тей, разделенного трансформируемой перегородкой.

  - В зданиях дошкольных образовательных организаций рекомендуется предусмотреть минималь- ный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 Приложения N 1.

Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и постирочной.

  - Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных образовательных организаций необходимо предусматривать пищеблок, работающий на сырье или полуфабрикатах, или буфет-раз- даточную, предназначенную для приема готовых блюд и кулинарных изделий, поступающих из орга- низаций общественного питания, и распределения их по группам.

Состав и площади помещений пищеблока (буфета-раздаточной) определяются заданием на проекти- рование.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последователь- ность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Допускается размещение помещений пищеблока на первом и втором этажах при условии проектиро- вания его в отдельном блоке (здании). Помещения для приема пищевых продуктов, кладовая для ово- щей, первичная обработка овощей (в том числе для чистки картофеля), мойки тары и камера отходов, проектируются на первом этаже.

Кладовые не размещаются под моечными, душевыми и санитарными узлами, а также производствен- ными помещениями с трапами.

В подвальных помещениях допускается хранение пищевых продуктов (овощей, консервированных продуктов) при обеспечении необходимых условий хранения, установленных производителем.

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть не проницаемыми для грызунов.

  - При проектировании пищеблока, работающего на сырье, рекомендуется предусмотреть следую- щий набор помещений: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, поме- щение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная.

В горячем цехе допускается функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мясо-рыбной продукции и зоны холодных закусок при условии соблюдения санитарно-эпи- демиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд.

  - При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, рекомендуется предусмот- реть следующий набор помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий цех, холодный цех, раз- даточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонной посуды. Доготовочный, горячий и хо- лодный цеха могут быть совмещены в одном помещении и разделены перегородкой.

На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мытые и/или очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности (мясные, рыбные).

  - В буфетах-раздаточных должны предусматриваться объемно-планировочные решения, помеще- ния и оборудование, позволяющие осуществлять прием готовых блюд, кулинарных изделий и раздачу их по групповым ячейкам, а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, нарезка готовых продуктов). В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены условия для мытья рук.

  - При проектировании пищеблока в здании дошкольной образовательной организации комната персонала, раздевалка и помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов могут быть размещены за пределами пищеблока.

Работникам пищеблока допускается использовать служебные (комната персонала, раздевалка) и сани- тарные (душевая и туалет для персонала) помещения дошкольной образовательной организации.

Допускается совместное хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и дезинфицирую- щих растворов, предназначенных для пищеблока и других помещений дошкольной образовательной организации.

  - В ранее построенных объектах дошкольных образовательных организаций пищеблоки допуска- ется эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они были построены.

  - При организации мытья обменной тары в дошкольных образовательных организациях выделя- ется отдельное помещение.

  - Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

  - Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

  - В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. При децентрализо- ванном водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для мытья посуды.

  - Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых ячейках.

  - В дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать постирочную. Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными.

  - Вход в постирочную не рекомендуется устраивать напротив входа в помещения групповых ячеек.

  - При отсутствии прачечной в дошкольной образовательной организации возможна организация централизованной стирки постельного белья в иных прачечных.

  - При организации работы групп кратковременного пребывания детей должны предусматриваться помещения:

- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы условия для просушки одежды и обуви детей;

- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей;

- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой посуды и приборов;

- детская туалетная (с умывальной) для детей.

Допускается оборудование санитарного узла для персонала в детской туалетной в виде отдельной за- крытой туалетной кабины.

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактиче- ски находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей в возрасте 5-7 лет персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, или одноразовыми сидени- ями на унитаз.

## Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций

  - Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

  - Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влаго- стойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

  - В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются отделочные мате- риалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону - теплые тона. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.

  - Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

  - Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использова- нием моющих и дезинфицирующих растворов.

С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температур- ным режимом.

## Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных ор- ганизаций

  - Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. Функцио- нальные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов должны соот- ветствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) нацио- нальными стандартами.

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные орга- низации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психи- ческом развитии воспитанников.

  - Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками -полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.

В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для сушки верх- ней одежды и обуви детей.

В тамбурах вновь строящихся объектов дошкольных образовательных организаций допускается уста- новка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке.

  - Для осмотра и переодевания (пеленания) детей младенческого и раннего возраста помещение раз- девальной (приемной) оборудуются пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья рук, шка- фом для одежды матерей. Место для грудного кормления детей оборудуется столом и стулом.

  - В групповых для детей раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой части помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей на полу выделяют место, ограничен- ное барьером. Рекомендуется устанавливать горки с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м.

Вблизи буфетной рекомендуется устанавливать пеленальные столы и специальные столики с выдвиж- ными креслами для кормления детей 8-12 месяцев. Возле пеленального стола устанавливается бак с крышкой для грязного белья.

  - В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу детей в груп- пах. Для детей старшей и подготовительной групп рекомендуется использовать столы с изменяю- щимся наклоном крышки до 30 градусов.

  - Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

  - Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. Материалы, исполь- зуемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

  - Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материа- лами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый или коричневый цвет и антибликовое или матовое покрытие.

  - При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого).

Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным ис- кусственным освещением.

  - В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтвержда- ющие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует ис- пользовать только в качестве дидактических пособий.

  - Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.

  - Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях в составе групповых должны быть предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными крова- тями.

При проектировании групповой допускается предусматривать наличие раздвижной (трансформируе- мой) перегородки для выделения спальных мест (спальни), которые оборудуются раскладными крова- тями с жестким ложем или на трансформируемыми (выдвижными, выкатными) одно - трехуровне- выми кроватями.

  - В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансфор- мируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными при- борами.

  - В существующих дошкольных образовательных организациях допускается использование спаль- ных помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или кабинетов для дополнитель- ного образования.

  - Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, пред- метами личной гигиены. Следует иметь не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 ком- плектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.

  - Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются уни- тазы.

В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных организаций допускается использовать помещение туалетной в соответствии с проектом.

    - Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обра- ботки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. Горшки должны быть промаркированы.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель.

    - В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

    - В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умываль- ные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1

умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские уни- тазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.

При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в сельской местно- сти оборудование туалетной и умывальной зон допускается определять заданием на проектирование.

    - При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в старших и подготовительных группах предусматриваются раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчи- ков и девочек.

  - При круглосуточном пребывании детей рекомендуется оборудовать ванные комнаты для по- мывки детей, оборудованные душевыми кабинами (ваннами, поддонами с подводкой горячей и холод- ной воды со смесителем).

  - Умывальники рекомендуется устанавливать:

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста;

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

  - Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфици- рующими средствами.

  - Для персонала дошкольного учреждения рекомендуется организовать отдельную санитарную комнату на каждом этаже здания дошкольной образовательной организации с унитазом и умывальни- ком.

  - В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей.

Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне туалетных комнат.

## Требования к естественному и искусственному освещению помещений

  - Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусствен- ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

  - Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или комбинирован- ным естественным освещением не должна превышать 3:1.

  - Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Материал, используемый для жалюзи, дол- жен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам.

Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения.

  - При одностороннем освещении глубина групповых помещений должна составлять не более 6 мет- ров.

  - Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных помеще- ниях.

  - При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения необходимо допол- нительное искусственное освещение.

  - Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное освещение всех помещений. Размещение светильников осуществляется в соответствии требования к размещению источников искусственного освещения помещений дошкольных образовательных организаций (При- ложение N 2).

  - Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправ- ные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установлен- ном законодательством Российской Федерации.

  - Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их загрязнения.

  - Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

## Требования к отоплению и вентиляции

  - Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиля- ции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год.

  - Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

  - Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

  - Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40

- 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%.

  - Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обес- печить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

  - Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эф- фективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).

  - Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны прини- маться в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложе- ние N 3).

  - Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей (груп- повых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.

  - Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществля- ется с помощью бытовых термометров.

## Требования к водоснабжению и канализации

  - Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

  - При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения ме- дицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.

  - Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

  - Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалет- ных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смеси- телями.

  - Не допускается использование для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из системы отопления.

  - В районах, где отсутствует централизованная канализация, здания дошкольных образовательных организаций оборудуются внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений.

## Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для детей с ограни- ченными возможностями здоровья

  - Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуются группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности в дошкольных образователь- ных организациях любого вида, в которых обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной работы, в том числе:

- компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможно- стями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями, глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих, с амблиопией, косоглазием, с нарушениями опор но-дви- гательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с аутизмом, со сложным дефектом (сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными ограниченными возможностями здоровья);

- оздоровительной направленности - для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий;

- комбинированной направленности - для организации совместного воспитания и образования здоро- вых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Устройство, содержание и организация работы дошкольных образовательных учреждений и (или) групп компенсирующей и комбинированной направленности должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и требованиям настоящей главы.

  - Размещение помещений для воспитанников специальных дошкольных образовательных органи- заций (дефекты физического развития, затрудняющие передвижение, нарушение координации движе- ний, ослабление или отсутствие зрения и другие) должно обеспечивать возможность удобного пере- мещения внутри здания и к игровой площадке.

  - Территория специальной дошкольной образовательной организации должна иметь удобные подъездные пути и подходы от остановок общественного транспорта.

Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории дошкольной организации, должны быть асфальтированы или иметь другое твердое покрытие.

Единый комплекс образовательных организаций (детский сад - школа) допускается размещать на од- ной территории.

  - На территории дошкольной образовательной организации для детей с нарушениями опорно-дви- гательного аппарата уклон дорожек и тротуаров предусматривается не более 5 градусов, ширина до- рожек и тротуаров - не менее 1,6 м. На поворотах и через каждые 6 м они должны иметь площадки для отдыха.

На территории дошкольной образовательной организации для слепых и слабовидящих детей ширина прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей должна быть не менее 3 м и иметь дву- стороннее ограждение двух уровней: перила на высоте 90 см и планка - на высоте 15 см.

Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории дошкольной организа- ции не должны быть препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей.

Около поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий дорожки должны иметь крупнозернистую структуру покрытий, шероховатая поверхность которых служит сиг- налом для замедления ходьбы. Асфальтированные дорожки должны иметь дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается над боковыми сторонами на 5 - 15 см).

  - В вечернее время на территории должно быть обеспечено искусственное освещение для слабо- видящих детей не менее 40 лк.

  - Состав и площади помещений групповых ячеек специальных дошкольных образовательных ор- ганизаций для детей с нарушениями слуха, зрения и интеллекта при проектировании должны прини- маться в соответствии с рекомендуемым составом и площадями помещений групповых для специаль- ных дошкольных образовательных организаций в соответствии с таблицей 4 Приложения N 1.

  - Состав и площади помещений групповых ячеек дошкольных образовательных организаций для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата при проектировании должны приниматься в со- ответствии с рекомендуемым составом и площадями помещений групповых для специальных до- школьных образовательных организаций в соответствии с таблицей 4 Приложения N 1.

  - Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для детей при открывании не должны создавать препятствия для прохода детей. В помещениях следует избегать устройства внеш- них углов, а имеющиеся углы округлять.

  - Лестницы должны иметь двусторонние поручни и ограждение высотой 1,8 м или сплошное ограждение сеткой.

Для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы оборудуются двусторонними по- ручнями, которые устанавливаются на двух уровнях - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний по- ручень на высоте 0,5 м.

Предусматривают лифты, пандусы с уклоном 1:6. Пандусы должны иметь резиновое покрытие.

  - Стены основных помещений групповой ячейки и оборудование должны быть окрашены мато- выми красками светлых тонов. В помещениях для детей с нарушениями зрения окраска дверей и двер- ных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и оборудования должна кон- трастировать с окраской стен.

  - При использовании звукоусиливающей аппаратуры предусматривается звукоизоляция пере- крытий и стен (перекрытия и стены должны обладать высокими звукоизолирующими свойствами).

  - Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, слабовидящих, должны иметь только юж- ную и восточную ориентацию по сторонам горизонта.

  - Уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах, должен быть не менее 600 - 800 лк; для детей, страда- ющих светобоязнью в игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных залах - не более 300 лк.

  - Помещения групповых для слепых и слабовидящих детей должны быть оборудованы комбини- рованной системой искусственного освещения.

Для создания комфортных световых условий детям со светобоязнью над их учебными столами преду- сматривается обязательное раздельное включение отдельных групп светильников общего освещения. В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные светильники местного осве- щения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света.

  - Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для здоровья детей и учитывать специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных меропри- ятий, а также соответствовать росту и возрасту детей.

В помещениях групповых для слабовидящих детей и детей с умственной отсталостью рекомендуются одноместные универсальные столы с регулируемыми параметрами, простой и надежной конструкции. В помещениях групповых для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих) и расстройствами речи рекомендуется предусматривать: одноместные столы с индивидуальными пультами (микрофон- ный комплект, слуховое оборудование); стол для воспитателя с пультом управления (с усилителем и коммутатором), с подводкой слаботочной линии к пульту управления каждого стола. Слуховое обо- рудование монтируется на стационарно закрепленных столах для детей и воспитателя.

В помещениях групповых для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата преду- сматривается специальная мебель.

  - В помещениях медицинского блока для детей с ограниченными возможностями здоровья (име- ющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии) должны быть созданы условия для организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и коррекци- онно-восстановительной работы.

  - В дошкольных образовательных организациях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата плавательный бассейн должен иметь устройство для опускания и поднятия детей.

  - В помещениях с ваннами для лечебного массажа нормируемая температура воздуха составляет не менее 30 С, при расчете кратности обмена воздуха не менее 50 м3 в час на ребенка.

## Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и ор- ганизации воспитательно-образовательного процесса

  - Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществля- ется на основании медицинского заключения.

  - Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работни- ками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии ката- ральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (вре- менно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.

  - После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при нали- чии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с ин- фекционными больными.

  - Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармо- ничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

  - Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжитель- ность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климати- ческих условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжи- тельность прогулки рекомендуется сокращать.

  - Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую по- ловину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

  - При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (груп- пах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является ор- ганизация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют одно- кратно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

  - На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельно- сти, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.

  - Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образо- вательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образо- вательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

  - Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

  - Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образова- тельной деятельности - не менее 10 минут.

  - Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

  - Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум- ственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

## Требования к организации физического воспитания

  - Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигатель- ных навыков и двигательных качеств.

  - Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществ- лять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия фи- зической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортив- ные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологи- ческих особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организа- ций.

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкуль- турного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.

  - Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача.

Реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни проводится с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды. Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6 - 10 минут.

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается объединение детей в небольшие группы (по 2 - 3 ребенка).

Для реализации основной образовательной программы по физическому развитию в индивидуальной форме рекомендуется использовать стол высотой 72 - 75 см, шириной 80 см, длиной 90 - 100 см, име- ющим мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию; стол сверху накрывается пеленкой, которая меняется после каждого ребенка.

  - С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образова- тельной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом поме- щении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей представлена в таблице 2.

  - Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,

- в средней группе - 20 мин.,

- в старшей группе - 25 мин.,

- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских про- тивопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образователь- ную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.

  - Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в поме- щении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифферен- цированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и мате- риальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплекс- ность и учет индивидуальных особенностей ребенка.

  - При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиоло- гическим требованиям к плавательным бассейнам.

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15 - 20 мин., в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях преду- преждения переохлаждения детей.

  - При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо соблюдать следующие требования:

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового потока от кало- рифера на детей;

- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70 С при относительной влажности 15-10%;

- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 3 минут;

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной комнате и организовать питьевой режим (чай, соки, минеральная вода).

  - Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-педиатра. Присут- ствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне и нахождения их в сауне.

  - Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений.

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.

## Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

  - Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помеще- ний рекомендуется принимать в соответствии с Приложением N 4. Все технологическое и холодиль- ное оборудование должно быть исправно.

  - Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из материа- лов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употребле- нию продуктов.

  - Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими;

- для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфек- ции) без дефектов (щелей, зазоров и других);

- доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "CP" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "BP" -вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастро- номия", "Сельдь", "X" - хлеб, "Зелень";

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют отдель- ную посуду;

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению;

- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать спи- сочному составу детей в группе. Для персонала следует иметь отдельную столовую посуду. Посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах.

  - Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раз- дельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудуется ло- кальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

  - Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного обо- рудования пищеблока должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

  - Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насад- кой.

  - Помещение (место) для мытья обменной тары оборудуется ванной или трапом с бортиком, обли- цованным керамической плиткой.

  - Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

  - В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

  - Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюде- нием следующего режима: в первой секции -мытье щетками водой с температурой не ниже 40 С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с темпера- турой не ниже 65 С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.

  - Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое) после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 С) с добавлением моющих средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 С) во второй ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых стелла- жах или полках. Доски и ножи хранятся на рабочих местах раздельно в кассетах или в подвешенном виде.

  - Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после ис- пользования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают.

  - Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые при- боры (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

  - В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с ука- занием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 С, ополаскивается го- рячей проточной водой с температурой не ниже 65 С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

  - Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь промаркированную ем- кость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Допускается использование сухожарового шкафа.

  - В группах для детей младенческого и раннего возраста бутылочки после молочных смесей моют теплой водой с помощью ерша и моющих средств, тщательно ополаскивают проточной водой, затем стерилизуют при температуре 120 С в течение 45 минут или кипятят в воде в течение 15 минут и хранят в промаркированной закрытой эмалированной посуде. Ерши после использования моют проточной водой и кипятят 30 минут, высушивают и хранят в сухом виде.

Соски после употребления моют водой, замачивают в 2% растворе питьевой соды в течение 15-20 минут, повторно моют водой, кипятят 3 минуты в воде и хранят в промаркированной емкости с закры- той крышкой.

  - Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи моют горячей водой, используя предназначенные для мытья средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.). В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с использованием дезинфицирующих средств.

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

  - Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или специ- альную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара независимо от наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивается горячей водой и просушивается.

  - В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и пау- тины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих средств прово- дится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех по- мещений, оборудования и инвентаря.

  - В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными орга- низациями.

## Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и ку- линарных изделий

  - Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные органи- зации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из комбината питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-транспортной накладной сведения о но- мере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрацион- ный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производи- теля (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.

Продукция поступает в таре производителя (поставщика).

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции.

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты кон- троля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N 5), который хранится в течение года.

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие мар- кировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Фе- дерации.

  - Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установ- ленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется еже- дневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании (Приложение 6), который хранится в течение года.

  - При наличии одной холодильной камеры, места хранения мяса, рыбы и молочных продуктов должны быть разграничены.

  - Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для из- мерения температуры и влажности воздуха.

  - Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и под- товарниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.

  - Молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило или в потребительской упаковке.

  - Масло сливочное хранятся на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, в лотках.

Крупные сыры хранятся на стеллажах, мелкие сыры - на полках в потребительской таре. Сметана, творог хранятся в таре с крышкой.

Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом.

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках) или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо хранится в промаркированной емкости в производственных помещениях.

Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упа- ковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между сте- ной и продуктами должно быть не менее 20 см.

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса.

Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 С.

Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 С. Озелененный картофель не допускается использовать в пищу.

Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от других про- дуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие).

  - Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации 15 С 2 С, но не более одного часа.

  - Молоко, поступающее в дошкольные образовательные организации в бидонах и флягах, перед употреблением подлежит обязательному кипячению не более 2 - 3 минут.

  - Обработка сырых и вареных продуктов проводится на разных столах при использовании соот- ветствующих маркированных разделочных досок и ножей. Промаркированные разделочные доски и ножи хранятся на специальных полках, или кассетах, или с использование магнитных держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей марки- ровкой.

  - В перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для раздель- ного приготовления сырых и готовых продуктов.

  - Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При приго- товлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерова- ние, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка.

  - При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение техноло- гии приготовления блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд. Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекаются при температуре 250-280 С в течение 20-25 мин.

Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицы); формованные изделия из сырого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыбу (филе) кусками отваривается, при- пускается, тушится или запекается.

При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы), или отпуске вареного мяса (птицы) к первым блюдам, порционированное мясо подвергается вторичной термической обработке - кипяче- нию в бульоне в течение 5-7 минут и хранится в нем при температуре +75 С до раздачи не более 1 часа. Омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном шкафу, омлеты - в те- чение 8-10 минут при температуре 180-200 С, слоем не более 2,5-3 см; запеканки - 20-30 минут при температуре 220-280 С, слоем не более 3-4 см; хранение яичной массы осуществляется не более 30 минут при температуре 4 2 С.

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при температуре 180-200 С в течение 8-10 мин.

Яйцо варят после закипания воды 10 мин.

При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирочная машина.

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно предварительно под- вергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до кипения).

Гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) без последующей промывки.

Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются (опускают в кипящую воду и заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с момента начала кипения).

При перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться кухонным ин- вентарем, не касаясь продукта руками.

  - Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно использование перфорированных емко- стей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем порядке: I - обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфициру- ющих средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих средств в соответствии с инструк- цией по их применению.

  - Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованием крупы промывают проточной водой.

  - Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают проточ- ной водой и вытирают.

  - Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) при раздаче должны иметь температуру +60...+65 С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 С.

С момента приготовления до отпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более 2 часов. Повторный разогрев блюд не допускается.

  - При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования:

    - Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в про- точной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов, сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить наружные листы.

Не допускается предварительное замачивание овощей.

Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов.

    - Овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 марта допускается использовать только после термической обработки.

    - При кулинарной обработке овощей, для сохранения витаминов, следует соблюдать следую- щие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, закладываются только в ки- пящую воду, нарезав их перед варкой. Свежая зелень добавляется в готовые блюда во время раздачи. Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы).

    - Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов рекомендуется варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе на столе для вареной продукции.

    - Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается.

    - Отваренные для салатов овощи хранят в промаркированной емкости (овощи вареные) в холо- дильнике не более 6 часов при температуре плюс 4 2 С.

    - Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных закусок без после- дующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием.

  - Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей.

Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4+/-2 С. Салаты заправляют непосредственно перед раздачей.

В качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование сметаны и май- онеза для заправки салатов не допускается.

Хранение заправленных салатов может осуществляться не более 30 минут при температуре 4 2 С.

  - Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вто- ричной обработки овощей (зоны).

  - Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в чашки непо- средственно из пакетов или бутылок перед их раздачей в групповых ячейках.

  - В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной поваренной соли.

  - В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами.

Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации.

Технология приготовления витаминизированных напитков должна соответствовать технологии ука- занной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о государственной регистра- ции. Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей.

При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-вита- минизация. Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию.

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до темпера- туры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) непосредственно перед реализацией.

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под контролем ме- дицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом).

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витамини- зации третьих и сладких блюд (таблица 2 Приложения N 8), который храниться один год.

  - Перед кормлением детей продукты детского питания (смеси) подогреваются в водяной бане (температура воды +50 С) в течение 5 минут или в электронагревателе для детского питания до тем- пературы +37 С. Подготовка продуктов для питания детей первого года жизни (разведение сухих сме- сей, инстантных каш, разогревание продуктов прикорма) должно быть организовано в буфетной груп- повой ячейки. Буфетная должна быть оборудована холодильником и устройствами для подогрева дет- ского питания.

  - Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой ку- линарной продукции (таблица 1 Приложения N 8).

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.

  - Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, цели- ком (в объеме одной порции).

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдель- ную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2... - +6 С. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью от- бора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.

  - Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекци- онных заболеваний (отравлений) не допускается:

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении N 9;

- изготовление на пищеблоке дошкольных образовательных организаций творога и других кисломо- лочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с руб- ленным яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд (мясных и рыбных); окрошек и холодных супов;

- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); ово- щей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили.

  - В дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопас- ности должна отвечать требованиям на питьевую воду.

Допускается использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3 часов. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документации (ин- струкции) изготовителя.

  - Для питья и разведения молочных смесей и инстантных (быстрорастворимых) каш для детей раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского питания или прокипячен- ную питьевую воду из водопроводной сети.

## . Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста

  - Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веще- ствах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 3.

Примечание:

- потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в расчете г/кг массы тела;

** - потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании.

  - Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием.

В дошкольных образовательных организациях допускается доставка готовых блюд с комбинатов пи- тания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций общественного питания.

Перетаривание готовой кулинарной продукции и блюд не допускается.

  - Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руково- дителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных образо- вательных организациях (Приложение 10).

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32%) и углеводов 55-58%.

При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности питания населе- ния и состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных

пищевых продуктов для использования в питании детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение N 11).

  - При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4.

В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи - второй зав- трак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты.

  - Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12. Обяза- тельно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сбор- никах рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Тех- нологические карты должны быть оформлены согласно Приложению N 7.

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню.

  - Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки. На второй ужин рекомендуется выдавать кисломолочные напитки.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению N 13.

  - В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 8 и более часов, при- мерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кис- ломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и рас- тительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и дру- гие) включаются 2-3 раза в неделю.

При организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, функционирующих в режиме кратковременного пребывания, в примерное меню включаются блюда и продукты с учетом режима работы дошкольной образовательной организации и режима питания детей.

  - При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с таб- лицей замены продуктов по белкам и углеводам (Приложение N 14).

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, быстрозамороженные овощи и фрукты.

  - На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с ука- занием выхода блюд для детей разного возраста. Допускается составление (представление) меню-рас- кладки в электронном виде. Рекомендуется для заказа продуктов с учетом принятой логистики орга- низации питания дошкольной образовательной организации составлять меню-требование.

  - В специализированных дошкольных образовательных организациях и группах для детей с хро- ническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание детей должно быть организовано в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания де- тей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и меню.

  - Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник).

Для детей, начиная с 9-месячного возраста, оптимальным является прием пищи с интервалом не более 4 часов.

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени пребывания в до- школьных образовательных организациях, представлен в таблице 5.

- При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина.

  - Питание детей первого года жизни назначается индивидуально в соответствии с возрастными физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов прикорма в соответствии со схемой введения прикорма детям первого года жизни (Приложение N 15).

    - Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, должны получать сухие или жидкие адаптированные молочные смеси и продукты прикорма в соответствии с возрастом.

    - Для питания детей первого года жизни используются пищевые продукты промышленного про- изводства, предназначенные для соответствующего возраста и имеющие свидетельства о государ- ственной регистрации. Молочные продукты и молочные смеси могут поступать из молочной кухни. Детское питание, полученное из молочной кухни, хранят в холодильнике (по группам) в пределах сро- ков реализации.

15.13. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных образователь- ных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая еже- дневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом.

## Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольные образовательные ор- ганизации

  - Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки пищевых про- дуктов транспортом. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки раз- ных групп пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки транс- порта с применением дезинфицирующих средств либо при условии использования транспортного средства с кузовом, разделенным на изолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для раздельного размещения сырья и готовых пищевых продуктов.

  - Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспор- том, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотер- мических контейнерах.

  - Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их использование обеспечить условия исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов.

Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодично- стью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции.

  - Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и вы- полняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной ги- гиенической подготовки.

  - Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо очищать, промывать водой с 2%-ным раствором кальцинированной соды, ошпаривать кипятком, высушивать и хранить в местах, недоступ- ных загрязнению. При отсутствии в дошкольной образовательной организации специально выделен- ного помещения, обработка возвратной тары проводится поставщиком продуктов.

Термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по применению.

## Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных орга- низаций

  - Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плин- тусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Спортивный ин- вентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового рас- твора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пы- лесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.

  - Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенча- тые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стира- ются.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

  - Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.

  - Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.

  - Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиоло- гической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки мо- ются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, рако- вины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфици- рующих средств.

  - Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

  - При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организа- циях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные ме- роприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприя- тия персоналом дошкольной образовательной организации.

  - При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организа- циях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные ме- роприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным законодательством Российской Феде- рации.

  - В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри помещений до- пускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).

  - Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

  - Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании дошкольных об- разовательных организаций в присутствии детей.

  - Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37 С) с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе.

Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции изготовителя.

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только в качестве дидактического материала.

  - Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего воз- раста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

  - Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.

  - Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пла- стиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в постирочную (или специаль- ное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.

  - Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются непосред- ственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и периодически на спе- циально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в год постель- ные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере.

  - Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству детей в группе) после ис- пользования замачиваются в дезинфицирующем растворе, промываются проточной водой, просуши- ваются и хранятся в чистых матерчатых мешках.

  - В дошкольной образовательной организации должны проводиться мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их обнаружении в течение суток должны быть организо- ваны и проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к про- ведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

## Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицин- ским персоналом в дошкольных образовательных организациях

  - В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные образова- тельные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, пораженных педику- лезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается в дошкольные об- разовательные организации при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал;

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклоне- ния в состоянии здоровья;

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок;

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому воспита- нию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здо- ровья;

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления ди- агноза;

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических ме- роприятий;

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоро- вья", игр, викторин и другие);

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;

- контроль за пищеблоком и питанием детей;

- ведение медицинской документации.

  - В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошколь- ных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

    - Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется одновременным од- нократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год.

    - Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию.

    - При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей проводят оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных образовательных организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения острицами и их оздоровление в соот- ветствии с санитарными правилами по профилактике энтеробиозов.

    - При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольных образовательных организаций контагиозными гельминтозами профилактические мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его окончания. При этом необходимо:

- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с применением мыльно- содового раствора;

- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения заключительной дезинвазии;

- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки обрабатывать пылесо- сом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в помещении;

в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или проглаживать горячим утюгом натель- ное, постельное белье и полотенца;

- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках детей и пер- сонала должны быть коротко острижены).

    - Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические пока- затели.

## Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала

  - Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при поступле- нии на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке3; аттестацию на зна- ние настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошколь- ных образовательных организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с по- следующей переаттестацией.

Работники палаточного лагеря должны быть привиты в соответствии с национальным календарем про- филактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям4.

  - Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицин- скую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лаборатор- ных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о про- хождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные об- разовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем про- филактических прививок.

  - Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья (Приложение N 16).

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы лица с анги- нами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями рук, за- болевшие или при подозрении на инфекционные заболевания.

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть допущены к работе при усло- вии их работы в перчатках.

  - Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гиги- ены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и лич- ные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.

  - Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или ко- сынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда должна храниться в отдельном шкафу. Не допускается совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. Работники пищеблока не должны во время работы носить кольца, серьги, принимать пищу и курить на рабочем месте.

  - Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты светлых тонов).

  - Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после выхода тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается пользоваться детским туалетом.

  - У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений.

## . Требования к соблюдению санитарных правил

  - Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за орга- низацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до ра- ботников учреждения;

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную ги- гиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения;

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения.

  - Медицинский персонал дошкольных образовательных организаций осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил.

  - За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных орга- низаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1 Рекомендации - добровольного исполнения, не носят обязательный характер.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Поло- жения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель- ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зареги- стрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111).

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального кален- даря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим пока- заниям" (В государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 17.02.2011, ре- гистрационный N 01/8577-ДК).

n0" u 1o >KeHHe N P 1K CaHnHH 2.4. ii . 3049-13

Ta6Jrn11.ta 1.

PeKC>lMeHAYeMb e nn<>ll.1,3AH nOMelLl.eHIMM rpynn<>B<>H '.R"<E!MKM

BH.A noMel.J..l.eHHH	r'tnol.J..l.aJJIHbte nOKa3a'Te.n.w (He MeHee} lpynnoab1e  A 'ileMKH

paaAeaa.nbHa.s't	18KB. M;Afl:R rpynn HalT'IOJ"'IHR0MOCTblO MeHee 10-

...enoseK nnou.taAb pa;3AesanbH<>M ,Aonyct<aeTCR onpe- AenRTb ""3 pac...eTa 1.o KB.M Ha 1pe6eHKa,HO He MeHee o KB.M

rpynno•Ba.s:I	2,5 KB.M Ha 1pe6eHKa e rpynnax,AllA .Q.eTei7i1 Mna.QeH-

...ecKoro H paHHero eoapac-ra;2.0 KB. M Ha 1 pe6eHKa e

AOWKOnb!HblX rpynnax

6ycpeTHaR	3,0KB.M

cnanbHA	....a KB.M Ha 1pe6e'HKa B rpynnax AnA A0Tei:::. Mna.QeH-

...e.cKoro w paHHero eoapaCTa. 2.0 KB.M Ha 1pe6eHKa e

AOtJ.JKO.Ob!HblX rpynnax.

TYatnBTHaR	12 KB. M AJl'A rpyn n ATIR ABTe"1fVIJ'la.Q9H'-leCKO ·f"O "' paHHe-

ro aoapac -a; 16 Ka.M .Qll.A .QOUJKOObHblX rpynn

MeA.Hf..tlAHCKMO'i 6nOK

M9AM4.HHCKIAM K:aOHH9T	He MeHee  12 K:a.M

npoAYPHblM Ka6"1HeT	He Mettee a Ke.• M 8

TYaf'lBT c MecT'O...., .A.fl.A npHrOTOSfleHHR He M·eHee 6 KB.M 8 AB3YIHQ:lYll.lVIPYJOL1.\HX paCTeopoe

Ta6.rn1a.ia 2.

| PeKeHAy· | e | .MblM e<>CTae M nnolLl,a.qH c..ny>1<e6Ho-6btT<>B.blX noiMe(LleHMM |
| --- | --- | --- |
| noMe·LtlleH•"1'A | rlJlou.ta..Q.b (M. | 2') B 3aB'10VIMOCT'"1 OT BIVISC'T'VIMOCTIH |
|  | .... KOflH...eCTBa rpyn:n |
|  | A0 80 (1-4} | AO 150 (5-6) | AO 240 (7-12) | AO 350 (13-18) |
| Ka61'1HeT 3aB0AYK>ll.(.ero | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Ka6wHeT 3aex03a | - | - | 6 | 6 |
| MeTo.Q.1.1...ecKHiii Ka611He!T | 12 | 12 | 12 | 12 |
| XOSA!i"ICTBBHHa.A | 4 | 5 | a | 12 |
| K.na.AO<BaR |  |  |  |  |
| Kna.AO.Ba.s:I "U.'ICTO | •ro 6e.nbR | 4 | 6 | 8 | 10 |
| KOMHaTa K3C:Te.TJ:RHU.Jl'l | - | - | - | 6 |
| c-ron pHaR MaCTepC!i<,aA | - | - | 12 | 12 |
| Cronoea:R nepooHana | - | - | - | 10 |
| TyaneTbt A1liR nepco:Hana | 3 | 3 | 6 | 6 |

Ta6n1>rua 3.

PeKO-eHAYeiMblM CC>CTaB M l"l.JlOll.\&AM n	ll.\eHMiiii n<>CTMpO"tHC>M

| noMeeHR | nnou.ta,CJ.b (M a 3a.Bl.<lC"1MOC'"Ji1VI OT eMeCllMMOCTM YI KOnM'-'fecT'Sa rpynn |
| --- | --- |
|  | .Q.0 80 (1-4) | .AO 150 (S-6) | AO 240 (7- | 12) | .AO 350 (13- | 18) |
| C'TMDa.llb'HaR | 14 | 14 | 16 | 18 |
| rn""'"HrlbHaA | - | 10 | 12 | 12 |
| Bcero | 14 | 24 | 28 | 30 |

Ta6nH4a 4.

PeKC>MeHAyeM& M COCTaa " n..no	M noMeeHHM rpynnOBbllX

Al"' cnet4Ma.n1>Ha..1x AOt.UKo.n&HblX 06paaoeaTena..Ha..1x opraHM.331.4HM

B KB.-- Ka 1pe6eHKa

Ta6n114a 5.

PeK:oMeHAY•eMlb MICOCT&B ..nn<>a.AH noMeeHHH rpynnOBblX A<>lllKOnbHblOC: o6:pa30BaTe.nbHblX opraHM3.aqlMM AnH AeT·eM c Ha,pyu.teHMeM

onopHO-ABMraTenbHoro anna;paTa e KB.M.Ha "1 pe6eHKa

| noMeuteHHff | ll"pynnoeoie S'll'-'Sii!KH A0Tei"I A0 3 '1eT | rpynnoeb1e A'+0i>'IKH A0T8"1 0T 3 Ao 7 neT |
| --- | --- | --- |
| Pa3,AeBa.nbHa.R (npHeMHast) | 1,0 | 1,0 |
| noMeuteHHe A.fl.A nH'-IHblX B0U\ | •ei't AeTe.:::0 | 0,4 | 0,4 |
| l-1rpanbHSA (CTO.OOeasl) | :3,0 | 3,ii |
| CnanbHs:t | 4,1 | 4,il |
| noMeuteH....e.QflA pa3Aa...... 0'11.LtM "" MOHKM nocyAJ;>I (6y: | cpeTHaR) | 3,0 | 3,0 |
| TyaneT Ha.:R {ropw | H.a:Rl) | 0.25 | 0,25 |
| KOMHaTa norone..a.a | 0.83 | 0,83 |
| BepaHAa He<>TannHaaeMaR (AnR 5004 AB'TeA) | 3 0 | 3.0 |

1.1P1:1/JQ?1.Sm111g NQ2..JS.Giut0.111i2AJ.JP..49.J.

Tpe6oeaHlllR K pa3MeuteHllllO lllCil"OHlllKOB ltlCKYCCTBeHHoro OCBeuteHlll!I noMeuteHltlH AOWKOflbHblX o6pa30BaTeflbHblX opraH1113al.llllH

·-·-·no·-M·Em·eH·<1A·-·-··!-C·•1C·Te·M-a·-O·C-

B·eu·;eH·<1A·- -·-·-·P-a·3M·eu·-;e·tti•\·B-·c··B-e·T-

M·nb·M-H·l(O·B ·-·-··

rpynl'lOJ3bl9 (HrpOBble),	!06u ee paJ3HOM8PHOe	BAOilb COeTOrt0CYUleH CT8Mbl

to' asg	fM..!;!.	.....................................j........._.,...............................................................         "'.:'.............................................................      .................................................................

Cnan1:>Hb1e 1101<1e1uen"s1,	!Oou.iee pari101>1eprioe	Bf.lOJlb npe""1YIJ.\ecrneHHOro pa3Meue·

aen ""b'	i+ neJ;<	HoeIH>O'IKOe)	0600.,nooatt1<A

3antin,:i MY3·h1Kanbfn  x v.	!Oou1ee paB110Mep>ioe	rnoooe

p;t3. }'._fl .l'.f!.i.1?.1. ..3aHRT>t>i	i.........................................................................

Om1no>KeHtie Nil3K CaHDtiH 2.4.1.3049-13

Tpe6oaaHH!I K TeMneparype B03AYXa .. KpaTHOCTH B03AYX006MeHa

B OCHOBHblX noMeeHH!IX AOWKOflbH blX o6pa30BaTenbHblX opraHlll3al.IHM B pa3Hb1X KllHMaTHl.feCKHX paHOHaX

| noMBUlBHHR | I0(C) -He HH)l(e | KpaTHOCTb o6MeHa B03JJ.YXa B 1 Yac |
| --- | --- | --- |
|  |  | B IA ,6, r Knl1MaTM'!0CKMX pafioHax | BAPyrMX KllMMan1'1BCKMX paHOHax |
|  |  | np11TOK | BblTR)l(Ka | npl1TOK | BblTRlKKa |
| npM8MHblB,MrpOBblB RCOllbHblX rpynnoSblX R'!eeK | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1.5 |
| np11eMHble,Mrp08b1B MllaAWeM, cpeAHeH, cranwei:i rovnnoeblX R'!eeK | 21 | 2.5 | 1.5 | . | I ,5 |
| CnanbHM ecex rpynnoeb1x R'leeK | 19 | 2,5 | 1,5 | - | I ,5 |
| TyanerHble RcenbHblX rpynn | 22 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| TyaneTHblBAOWKOnbHblX rpynn | 19 | 2.5 | 1,5 | - | 1.5 |
| nOMeU,leHHR MeA11UMHCKOrO Ha3H8YeHl4R | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| 3anblA/1R My3.11 rMMHaCn1'!BCKl1X 3aHRTl1M | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| nporynO'!HblB SBPBHAbl | 12 | no pacYery, HO He MBHee 20 M3 Ha 1 pe6eHKB |
| 3an c eaHHOM 6acceHHa | 29 |  |
| PB3ABBal1Kac AYWB80i16acceC1Ha | 25 |  |
| Orann11eaeMb1e nepeXOAbl | 15 |  |

nm.1110JKeH11e N24 K CaHn11H 2.4.1.3049-13

# PeK0Me11,qyeMbl iinepe'feHb  06opyAOBaHM11 nMute6noKoe

| Ha11MeHoeaH11e nOM9U19H"1l1 | 060PYAOBaH"1e |
| --- | --- |
| CMap,b1(Map,oab1e) | CrennaJK"1,noAroaapHl1K"1,cpeAHereMnepa1ypHb1e "1 H"13KOTeM- neoaTVOHble xonon1-1nbHb1e wKa<hbl(no1-1 tteo6xOA11MOCT"1\ |
| OaoL11Hol14ex (nepawmoel o6pa60TK"1 OBOL11ei1) | npo"13BOACTBeHHble CTOObl (He MeHeeABYX), Kapro<t>ene04"1CTl1- renbHasi 1-1 oaoL11epe3arenbHasi Maw11ttb1,M094Hb1e aaHHbl,paKo- B"1Ha 'lJlSI Mb1Tbl1DVK |
| 0BOL11HOl14ex (BTOPl14HOi1 o6pa60TK11OBOL11ei1) | npo"13BOACTBeHHble CTOflbl (He MeHeeABYX),MOeYHaSI aaHHa, yH11aepcanbHbli1MeXaH"14eCK"1iii np"1BOA "1fl"1 ("1) OBOL11epe3a- renbHaR MaW11tta,oaKOB"1Ha nn11MblTbR nvK |
| XonOAHbll14ex | npo"13BOACTBeHHble CTOflbl (He MeHeeABYX), KOHTpOnbHble BeCbl, cpeAHeTeMneparypHble xonoA11nbHb1e WKa<t>b1 (a Kon"1Yecrae, 06ecne411ea10L11eM B03MOlKHOCTb co6n!OA9HMR «TOBapHoro coceAcraa" "xpatteH"1R tteo6xoAHMoro o6beMa n1-1L11eBblX npo- AYKTOB),yH1o1aepcanbHb1i1MexaH11YeCK11i1np1>1BOA 1-1n1o1 (1>1) OBOL11e- pe3arenbHaSI Maw1o1Ha,6aKrep1o1411AHa11ycraHOaKa MR o6e33a- pa)l(11eaH1-111 B03Ayxa,MOe4Hal1eaHHa Afll1noeropHoti 06pa60TK11 OBOL11e'1,He nOAfle)l(aL11"1X TepMH4eCKOC1 o6pa60TKe,3eneHl1"1 mnVKTOB. oaKOBHHa nnsi Mb1Tbl1DVK |
| M11copb16Hb1i14ex | npoH3BOACTBeHHble CTOflbl (Af1l1 pa3AenKl1MRCa, pb16bJ 11nTM4b1) -He Me1<ee ABYX ,KOHTpOnbHble aecb1,cpeAHeTeMneparypttb1e "'·np11He06XOA"1MOCTl1,H113KOTeMneparypHble xonOAMflbHble WKa<tJbl(B K0fl"140CT8e,06ecneY1>1Ba10L11eM B03MOlKHOCTb co6nl0- AeH"1l1 «ToeapHorococeACTBa» 1-1 xpaHeH1-111 Heo6xOA"1MOro o6b- eMa n"1U19BblX npOAYKTOB), 3neKTpOMl1COpy6Ka,KOflOAa Afll1paa- nv6a Ml1Ca, MOB'IHble BaHHbl OaKOBMHa l\J1l1 Mb1Tbl1 nvK |
| rop11Y1o1i1 4ex | npoH,3BOACTBeHHble CTOflbl (He MeHeeAByx: Afll1Cblp0'1 "roro- eoi1npoAYK41111),3neKTpH49CKal1nn1o1ra,3n9KTPl149CKal1CKOBO- POAa.AYXOBOi1 (JKap04HblC1) wKa<t>.3fl0KTponp11eOA Aflll roroeoel npOAYK4101,3n9KTPOKOTen,KOHTPOnbHbl9 eeCbl,paK0811Ha Af1l1 Mb1Tbl1OVK |
| MoeYHal1KYXOHHOi1nOCYAbl | npo"1,3BOACTBeHHbl i1CTOn,M004Hble eaHHbl,CTenn0)1(,paK08"1Ha 8!!,11 Mb1Tbl1nVK |
| MoeYHa11raob1 | MoeYHal1eaHHa |

no1111olKeH11e N2 5 K CaH011H 2.4.1. 3049-13

# >KypHan 6paKepalKa CKoponopTllU411XCll n11114eeblX npOAYKTOB, nocrynaioutMX   Ha  nMute6noK

1paHcnop-

(e K" no-

HOil

np1-1Me'laH11e;

<"> YKa3b1eaiorc11 q>aKTbl cn1-1caH1111,eo3apara npOAYKTOB 11AP·

nm·rnO)t(eH11e Ng 6K CaHn11H 2.4.1.3049-13

)KypHaJl y'leTa TeMnepaTypHoro pell<HMa IIXOJ10AMJ1bHOM o60PYA011aHHH

|  | HaMMeHoeaH11e eA11H114 XOllOA>lllbHOro 06opyAOBaH11R | Mecm.t/wrn:(t a •c) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

np11nO)l(eH11e N27K CaHn11H2.4.1.3049-13

TexH011orH'lecKaA KapTa

TexH011orMYecKaS1 Kapra N•-----­

Ha11MeHOBaH11e H3As1111si:

HOMBP pe4enrypt.1:

Ha11MeHoeaH11e c6opHHKa pe4emyp:

(06pa3e4)

| HaMMeHoeaH1.1e CblPbll | PaCXOA CblpbS! H no11ycj>a6p11KaTOB |
| --- | --- |
|  | 1nop41.1R |
|  | Gpyno, r | HeTTo,r |
| BblXOA: |  |  |

| n11111ee1>1e eeu1ecrea | B1.1raM11H C,Mr |
| --- | --- |
| 6e11K11,r | >KMpbl, r | YmeBOAbl, r | 3Hepr.llBHHOCTb,KKa/1 |  |

TexH011orMS! npMroroe11eH11Sl:	_

n0 no>t<eHHe ri s K CaHn11H 2.4.1.3049-13

Ta611111.1a 1

...• ·······- ................• ·······- .......• ·······- ......• ·pe:;yn·b:rarb..,... ·- ·······- .......• .·····- .......• . ·····- .......•..

HaMMeHoaa

oprat1ononTH·   Pa3peweHH9   nO,[lm<Cll

.QaTa v. ac	BpaM

  - roTne..	CHSIT\.1s:I

eCKOM 01..leHKlll

H"0 !illlOAB.	111 creneHvi

K pean.,3a.	"'lleHOB	npMM9•

ll"'"' n10Aa.	ClpaKe·	4EIHl.10

h'1fl 611io.aa 6paKepa>Ka  KYnHHaPHOfO	rol06HOCT H	J\Yll1'1HapHOfO	pa>KHOfl	<°>

KynMHapHoro	H3Aen1'1.ft	KOf\t"1CCHH

M3Aen""'"

1	2	3	4	5	6	7

np"M9 13H119:

..-.:::   >YKaa1.1eat0rcs:1 cpaKTbl aanpGL.Ll.GMHR  K peat1Y13a4t-t1-1 roTosoH npoAyKttMM.

TaeillHL(a 2

)l(ypHannpose.qeHMH BMT8MMHM38LlllM TpeTbMX  "C118AKllX 61110.q

(00pa3eu)

npenapaTa

npi.111olKeH1-1e NQ 9 K CaHni.1H 2.4.1. 3049-13

n11U{eBble npOAYKTbl,KOTOpb e He AOnycKaeTC1t 11cnonb30B3Tb B nMT3HllllAeTel:t:

MACO M MACOnpOAYKTb :

-MACO A11Kl1X )1(11BOTHblX;

-Ko1111arettconeplt<awee  CblPbe  113  MAca nr11ub1;

-MACO   rperbel)i  11  <1ereeproi1Karerop1111;

-MACO c Maccoeol)i AOJlei< KOCTei<,)1(11poaoi111 COBA11Hl1TBJ1bHOl)i TKSHl1 CBblWB 20%;

-cy6npOAYKTbl,KPOMB ne'IBHl1,A3b1Ka,cepnua;

-KPOBAHblB 111111BBPHblB K0116acb1;

-HenorpoweHaA nr11ua;

-MACO eononnaeaiow11x nr11u.

6nlOA8,M3fOTOBneHHble M3 MACa,nTMUb ,pb 6bl:

-3011bUbl,113A01111A  113 MRCHOl)i 06pe311,A11a¢parMbl;pyneTbl113 MSIKOTl1 ro11oe;

-61ll0Aa,He npowBAW"1B TennoeylO o6pa60TKy, KPOMe coneHOi< Pbl6bl(CBllbAb,ceMra, cj)openb).

K0Hcepeb1:

-KOHCBPBbl c HapyweHl1BM repMBTl1'1HOCT"1 6aHOK,6oM6alt<Hb B,«Xl10f1YW"1•, 6aHKl1 c

p>KaS41AMOi'ir, Ae¢opMiitpoeaMMb1El,60.'3 3TtAKeToK.

nMl14BBb B>KMpbt:

- Ky1111HapHb1e lt<"1pb1, cei-1Hoe "'-"" 6apaHbB cano, Maprap11H (Maprap•H nonycKaercA TOllbKO AllA Bblne'IK11) "J;1pyr11e r11AporeHl13"1poBaHHblB lt<MPbl;

-Clli'IBO'IHOB Maeno >Ki-IPHOCTblO Hi'l>KB 72%;

-lt<apeHHb1e a lt<Mpe (eo <j)pMriope) nMweeb1e npo,eyKTbl M KYllMHapHblB M3AB11MA,<1Mncb1. MonOKO   MMOJ10'lHblB  npoAYKTbl:

-MOJlOKO M MOl10'1Hb e npOAYKTbl 113 X03Ri<CTB,He611aronony'IHb X no 3a6011eeaeMOCTM CBllbCKOX03AHCTBBHHblX >Kl1BOTHblX;

-MOllOKO,He npowenwee nacrepM3auMio;

-MOJlO'IHMB npoAyKTbl,TBOPOlt<Hb B Cb PKM c MCnOJ1b30B8H>10M paCTl1TBllbHblX lt<Hpoe;

-MOpOlt<eHoe;

-reopor <13 HenacrepM30BaHHoro MonoKa;

-<!>JlA)l(HaA CMBTaHa 6e3 T0PMl1'10CKOH 06pa60TK11:

-npOCTOKBawa «C8MOKB8C•;

Sliliua:

-sii1ua eononnasaiow11x nrMu;

-A'1ua c 3arpA3HBHH0'1CKopnyno'1,c Hace'"IKOi1, «TSK• , «60i1•;

-sil)iua M3 X03SIHCTB, He6narono11y<1HblX no C811bMOHBJ111B3aM; KoHAMTepcKMe M3AenMA:

-KpeMOBblB KOHAMTBPCK11B M3A811MA (nMpOlKHblB M TOPTb ) 11 KpeMbl.

npo'IMe npoAYKTblM 6nl0Aa:

11t06b1e nMweeb1e nponyKTbl AOMawHero (He npoMb1wneHHoro) 113roroeneH1>1R , a raK>Ke npMHBC0HHblB "3 AOMa (B TOM '"111Clle np11 opraHl138U>1M npa3AH"1'"1HblX Meponp"1AT"1ili,npa3A· H088H"1"1AH8i1 POlt<ABHMA "1T.n.);

-nepBblB>1 BTOpblB 6ntona Ha OCHOBe cyxMX ni-1weablX KOHUBHTparoe 6blCTporo npi-1ro­

TOBneHl-1S.;

-Kpynbl,MyKa,cyxo¢>pyKTbl11J;1pyr11e npOAYKTbl,aarpA3H0HHblB pa311"1 HblM"1 np11MeCA · Mi-1MOM 3apalt<eHHb1e aM6apHb1M11 spen11re11AMM;

-rp116b111Kyn11HapHb1e113nen11si, 113 HHX np11roroeneHHb1e;

-Ksac,ra311poeaHHb1e Han11rK11;

-yKcyc,rop'"l11ua, xpeH, nepeu OCTPbli1 IJ;1pyr11e OCTPblB npi-tnpaBbl"cOABPlt<81.UMB 11X m1weBblB npOAYKTbl,BKllto'"laA  OCTpblB coycbl,KBT'lynbl,Mai10HB3bl 11 Mai10HEl3HblB coycbl,

-MapMHOBaHHblB OBOUjM 11 ¢>PYKTbl (orypUbl,TOM8Tbl,CllMBbl, A6JlOKM) c npMMBHBHM0M yKcyca, He npoweAW11B nepeA BbA8'lBH repM"1'"1BCKYIO o6pa60TKy;

-KO(j)e HaTypallbHbl>i;

-sinpa a6pMKOCOBOH KOCTO'"IKl1,apax11ca:

-KapaMenb,B TOM 'll<ICJle ne,QeHUOSaR;

-npOAYKlbl,8 TOM 'IMCne KOHAMTBPCKMe 113ABn"1R,COABPlt<awMe anKoronb;KYMblC "' APY - rMe K1<cnoMono'"IHb1e nponyKTbl c co,Qeplt<aHi<eM 3TaH011a (6onee O,So/o).

np1.mm+cem1e N!:i 10 K  CaHn1-1H  2.4.1.3049-13

PeKoMeHAyeMble cyTO"'IHble Ha6opbt npOAYK.TOB ASIR opraHM3.a'-'M·M nMTaHMR AeTeiii  a .qowKonbHblX  06pa3oeaTenbHblX  opraHM3aMRX

(r, Mn. Ha 1 pe6eHKa/CyTKM)

-

np"1Me<taHvie:

    - -nplo'I COCTaaneHHlo'I MeHIO AOnyCT"1Mbl OTK.JlOHeHMs:I OT peKOMeH.Qy·eMblX HOPM nlo'l.TaHHR

±5%;

    - -npM 1o1cnonb3oaaH"1"1.Qpyroro Cbtphfl Heo6XOAVIMO ,Q,enaTt> nepepac<teT. Macca 6pyrTo MO>KeT MBHRT'bCs:I B 3aBMClo1MOeTH OT HCXO.QHOro CbtpbR "' C030Ha ro.Qa. np"1 ¢opM"1poeaHHl.1 MeHIO Heo6XOA"1MO o6ecneYMBaTb Bbln011HBH"1e HaTypa.11bHbJX HOpM n1o1TaH"1R B COOTBeTCTB."11o'l c ,Q,aHHblMH,nplo'IBBABHHblMlo'I B CTOJ'16i_.e HBTTO.

    - -A0.11R K1'tCflOMOT10"1HblX Han"1TKOB MO)f(eT COCTaB.flRTb 135-150 Mn AflR AeTeH B 803-

pacTe 1-3 roAa ..., 150-180 Mn -,Q,nR ,Q,eTei::t 3--7 neT;

4-0/o OTXOAa y<t"1Tb eaTb TO.tlbKO np.., 1o1cnonb.3osaHlo'IM Teopora AnR np..,roToeneH"1R 6n!OA;

- - e cnyYae 3aMeHbl roBRA"1HblHa APYrMe BHAbl MRCHoro cblpt>R (pa3peweHHoro AflR HCTIOJ1b30BaHHR B n"1'TaHl.11o'l ,Q,eTeaii B .OOY /np "1nO>KeH"1e 81, nocTynneH"1R HOBblX Blo1AOB n5'te­

BblX npo,Q,yKTOB, e TOM '4"1Cne IA HMnOpTHblX TOeapos . "1n"1 B cny'-lae nocrynne·Hi..'IR HeeTaHA8PT­ HOro CblpbR, HO'PMbl OTXOAOB 11'1 noTepb npH T&XHOJ10rl '40CKOi11 o6pa60TKe 3Toro ebtpbS! MOryT onpe,Q,enRTbCR AOLU.KOflbHOH opraH..3.auHeH caMOCTORTenbHO nyTeM KOHTponbHblX npopa6o­ TOK;

- - KOn"1YeCTBO B"1'TaM"1Hlo'l3HpOeaHHOrO Han"1TKa A0Tl>KHO o6ecne<t"1'Tb He 60.nee 1S'Yo OT

eyTO'-IHOl'I noTpe6HOeT"1 .a.erel'1 B B"1TaMHHax ..., MO>KeT MeHRTbCS'I B 3aBIAeHMOeT"1 OT eocTaea Han"1TKa;

- - B TOM <tll'lene AnR nplo'lrOTOS.11eHHR 6nt0A ... HanHTKOS; B c.ny'-lae ll'IC00.11b30BaHlo'IR npo­ AYKTOB npOMblLUneHHOro Bb1nyeKa , eo,Q,ep>KaH)( caxap (eryL1.1eHHOe MOnOKO. K.1-teenH "' AP-> BblAaLfa caxapa AO.fl)f(Ha 6b1Tb YMBHbWeHa B eooTBeTCTBlfl"1 e ero KOflH'4eeTSOM. nocTynalO­ ll.llo'IM e coCTaee 1o1cnonb3yeMoro roToaoro npo.QyK'Ta;

- -AOnyeTlo'!Mbl OTKTlOHBHHR OT XMMH'-IBCKoro eocTaea peKOMeH.a.yeMblX Ha6opoe npo­

AYKTOB ±10%;

np1o1 Mcnonb30BaH"1"1 e ni..'ITaHHM ABTe"1 rOTOBblX npOAYKTOB "' nony¢a6pHKaToe npOMbllJJ­ neHHOl"O npOM3BOACTSa co e.nO>KHblM eocTaBOM,BXOARHe B MX COCTBB HHrpe.Qlo'IBHTbl C.110AY­

eT Y'-1"1TbJBaTb OAHOepeMeHHO e pa3.11H'-1Hb3X rpynnax npo,Q,yKToeoro tta6opa e cooTBeTeTBIAi.-1 e KO.flH'-l&CTBBHHblMIA eeeAeHHRM"1 0 COCTaee TIPOAYKTa, npe.QCTaeneHHblMi.-1 H3rOTOB·lo'!TeneM Ha ynaKOBKe (Ha OCHO·BaHIA"1 TBXHIALfeCKlo'IX AOKYMBHTOB, peu.enTyp,paC'-leTHblX Hfl"1 na6opaTop­ HblX ,Q,aHHblX).

nono>t<eHlile N!! 11 K CaHn111H 2.4.1.3049-13

PeKOM8HAY8MblM aceopTMMeHT OCHOBHblX OMLl.\eBblX npOAYKTOB AllR Menonb30B8HMR B nMTaHMM AeTeM B AOWKOnbHblX opraHM331.41U X

MJICO H MSICOnpOAYKTbl :

-roBRAl'IHa IKaTeropV1V1;

-T0J1ffTl'IHa ;

-He:>KHpHble copTa CBl'IHHHbl VI 6apaHl'IHbl;

-MS'lCO nTH4bl oxnrut<AeHHOe (Kyp1114a, l'IH,,O,ei1Ka);

-MRco KPOnHKa:

-COCl'ICKH, capAeJ1bKl'I (roa50KbH), KOJ16aCbleapeHbl·B Af!ff A0TCKoro nl'ITaHVIS'l,HB '-laute, YeM 1-2 pa3a a He,,o,emo -nocne Tennoaoir< o6pa6oTKl'I;

-cy6npo..o.yKTblroaff>KbM (neYeHb,R3b1K) .

P1>c16a H pb16onpoAYKTbl- TpecKa, rop6ywa . nococb, xeK , Ml'IHTai1.neA.RHaR pb16a.

cy.QaK,cenb.Q.b (coneHaR),Mopenpo.QyKTb1.

SlM4a KypHHble -a BMAe OMJleTOB 1'1)11'1 B aapeHOM B"1,,0,e.

MonoKo .. MOllO'tHble npoAYKTbl:

-MOJ10KO (2.5'%.3,2°/o :>K HPHOCTH), nacTepi.t30aaHHOe.CTepl'IJ1"130BaHHOe;

-cryLJ.1eHHoe MOJlOKO (t..1.ellbHOe "' c caxapOM), cryu.ieHHO-aapeHO-e MOJ10Ko;

-Teopor He 6onee 9o/o >t<HpH.ocn-1c K"1CJlOTHOCTblO He 6011ee 150° T -noc.ne TepM111Yec - KOi1 o6pa60TKM;Taopor "' T80p0:>1<Hbfe. M3A0J1VIR npoMblWl10HHOro BbmycKa B Me11KOWTYYHOH ynaKoeKe;

- Cblp H00CTpb1X copTOB (Tsep,,O,bli1, nonYT80PAbl i1,MS'U"KHH,nnaeneHblH -AJlfl nlATaHl'lff AeTeH AOWKOJlbHOro B03pacTa);

-CMeTaHa (10°/o, 15% )KMpHOCT11) -nocne TepM"1Y0CKOi1o6pa60TK"1;

-K11CJ10MOJ10'-IHblB npoAYKTbl npoMblWJlB HHoro BbmycKa;Pff)K0HKa, eapeHe4,6w::p111,,o,0K, Ke¢1-1p,1:1orypTbl, npocToKaawa:

-Cl1MBK"1 (10°/o >Kl'lpHOCTlll);

-MOpOJKeHoe (MOJlO'-IHOe, CJ1"1BO YHOe)

0HU4eBbJe ;)t(Mpbl:

-CnMBO'-IHOe Maeno (72,5°/o, 82,5% :>l<lllPHOCTVI );

-pacT"1'TenbHOe Mac.no (no..o.conHe'-IHOe, KYKYPY3HOe, coesoe -TOJ1bKO pa¢1-1HV1posaH- Hoe;pancoeoe, onl'IBKoeoe) -e canaTbl, Bl'IHerpen,1,cenb,,O,b,BTOpb1e 6nio,,o,a;

-MaprapMH orpaHi-t'-leHHO AJ'll'I Bbln0YKl'I .

KoHAMTepcKMe K3AenMst :

-3e¢1-1p, nacnma,MapMena..o.;

-WOKOJlaA Ill WOKOJl.a,,O,Hble KOHQJBTbl-He '-lau.ie OAHOro pa3a B He,,o,e1110;

-raneTbl, neYeHbe,  KpeKepb1.aa¢1w1, npsiHHK...,, KeKCbl (npe,,o,no'-IT...,·TellbHee c MHHHMallb- Hb-IM KOllVIYeCTBOM Jl."1lJ.leBblX apoMaTH3aTopoe "' Kpaci.-tTene1:1);

-""'PO:>l<Hb e,TopTbl (neCOYHble..., 6i-ICK6HTHb-10, 6e3 KpeMa);

-.Q.>KeMbl, aapeHbe, noB...,AJ'lO,M0A -npOMblWlleHHOro BblnYCKa.

0BOU4M:

- OBOIJ.ll'I CB0)1( Vl e:KapTOQJellb, Kanyc Ta 6eJlO KOYaHHas:t , KanycTa l<paCHOl<O'-laHHaR . KanycTa uaeTHaR .6pt0ccenbCKaR,6pOKK011i-t .KanycTa MOpCKaR,MOPKOBb,ceeKna,oryp4b1. TOMaTbl,nepe4 cnaAKHiil, Ka6a'-IKVI ,6aKl1a>KaHbl,naTi.tCCOHbl,nyK (3elleHb-Liit flt pen'-laTbliil}, Yec­ HOK (c yYeTOM l'IHAl-tBHAYaJ1bHOi1 nepeHOC..., MOCTi-t) , neTpywKa, yKpon, 01'1.CTOaO;;\ canaT, u.iaeenb, wn...,HaT, cenb,,o,epe.;;, 6pt0Ksa , pena,pe,,o,11c . peAbKa, Tb1Kea, KopeHbs:t 6enb1e cywe­ Hble,ToMaTHas:t n.acTa,TOMaT-niope;

- OBOLJ.11-t 6b CTP03aMOP0)1(0HHble (OYMU,leHHble nony¢a6pi-tKaTb1): Ka.PTOQJeJlb ,KanycTa l..IBSTHaff , 6pt0cce11bCKaR,6pOKKOl1111,KanycTa MOPCKa. MOpKOBb , c eeK11a, nepe4 c11a.nK...,i'I, Ka6aY Kt-t , 6aK.na)l(aHbl,nyK  (pen"4aTb•i1), wnHHaT, cenb,,o,epe.-..Tb•Kea , ropoweK 3eneHb11'i.

¢acO!lb crpyYKOBaR.

Cl>pyKTbl:

- ff 6J10KH, rpyw...,,6aHaHbl, Cnl'laa. nepCVI K...,,a6pHKOCbl, RrOAbl (3a l'ICKJ'llO'-le·HHeM KJ1y6- H"1K...,, e TOM '-11-t CJle 6blCTP03aMOPO)l(eHHb e);

- UO!Tpycoeble (anenbC...,Hbl,MaH.napHHbl, J1"1M0Hb1} -c y'-leTOM "'HAMB"'AYaJ1bHOi71 nepe·­ HOC>IMOCT11;

- Tpon111YeCK"'e ¢PYKTbl (MaHrO, K...,B...,.aHaHac , ryaea) -c yYeTOM l'IHAi-tB"'AYaJl bHOH nepeHOC"1MOCTYI.

-cyxo¢pyKTbl.

6o6osb1e:ropox.¢aco11b, coR,'-leYee114a. OpexM:M"1HAaflb, ¢YHAY K.R.APO rpeuKoro opexa. CoKH M HanMTKM:

-HarypanbHble OTe'-leCTBeHHbl6 "' YIM OOpTHble COKM ..., HeKTapbJ npOMblWJ16HHOro Bblnyc­ Ka (ocaeTJ16HHb10 "' c MRKOTblO);

-Han...,TKl'I npOMblWJleHHoro BbmycKa Ha OCHOBe HaTypanbHblX ¢pyKToe:

- Bl>ITaMHH>l3111POBaHHb10 HanHTK"1 npOMb1Wll6HHOro BblnycKa 6e3 KOHCepaaHTOB "'

>1CKYCCTBeHHblX n111Lt..1eeb1X A06aaoK ;

-Kacpe (cypporaTHbli1),KaKao,Yai1.

K0Hcepsb1:

- rOBffA"'Ha ryweHas:t (B BVl,,O,e l'ICK11I0'-10H"'R npl'I OTCYTCTSllll'I MffCa} AJ'lS'l npHrOTOsneHl'lff nepeb1x  6nio.n);

-nococb, ca1'ipa (AJ'lR np&<trOToaneH"'R cynoe);

-KOMnOTbl,¢pyKTbl AOJlbKaMJ.t ;

-6aKnaJKaHHaR 11 Ka6aYKo sas:t 11Kpa AJ'lR ..o.eTcKoro n1-1TaH11R;

-3eneHbl>f ropoweK;

-KYKYPY3a caxapHas:i;

-¢acoJ1b CTPY'-IKOBaR KOHCepel'lpoeaHHas:t;

-TOMaT bl"' oryp4b1 coneHbte.

Xne6 (p)l(aHo'1i.nweHM"IHbJM KnM M3 CMeCM MYKM, npeAnO<tTMTenbHO o6oraeHHblM), Kpynbl, MaK.apoHHble M3AenMSI -ace Bl'IAbl 6e3 orpaHHYeHVIR .

Conb noeapeHHast MOAMposaHHast -s 3HAeMHYHblX no co..o.ep>KaHMIO .-.o,na pai1oHax

np11nolKeH1-1e No 12K CaHn1-1H 2.4.1.3049-1s

# np11MepHOe MeHIO (o6pa3e1')

| np11eM nl1Ull1 | Ha11Me· HOBaHL-ie 6moAa | BblXOA 6moAa | nL-iL11eBb1e BBUIBCTBa (r) | 3Heprer11- 'leCKafl llBH· HOCTb (Kan) | 811Ta- Ml<H C | N pel.len- TYPbl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | >K | y |  |  |  |
| "9Hb 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3aBTDaK: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o6en: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lt1Toro 3a neoab1ilneHb: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| neHb 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3aBTDaK: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o6en: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lt1Toro 3a aToooilneHb: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....11T.n. no "HHM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lt1Toro 3a 89Cb nen110n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CpeAHee 3Ha'ieHi.ie 3a ne0>10n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C0Aep>Ka1me 6enKoa, >Kl<pOB,yrneBOAOB B M9HIO 3a nep1<0A B% OT Kanoo11'1HOCTl1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

np1-1nolKe1111e NQ 13 K CaHn11H 2.4.1.3049- 13

# CyMMapHble o6beMbl6nt0A no np11eMaM n1111 (e rpaMMax)

| Bo3pacr AeTeil | 3aarpaK | 06eA | 0011AHl-IK | Y>KL-IH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| or 1 roAa AO 3 neT | 350-450 | 450-550 | 200-250 | 400-500 |
| OT 3llO 7ner | 400-550 | 600-800 | 250-350 | 450-600 |

Op111no21<eH 111e N!! 1 4 K CaHO!'!H 2.4.1.3049-13

Ta6nM14a 3aMeHbl npoAyKToB no 6enKaM M yrneBOA8M

| HavtMeHoeaHvtenpoAYKTOB | Konvt-.ecTeo (H0TTO,r) | )(J.iMH'feCKMIA OOCTae | .O.o6aBHTb K cyTO"+- HOMY pa1.1vt0Hy Hmt MCKnlO'fHTb |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6enKH, r | >KHpbl,r | yrneBOAbl ,r |  |
| 3aMeHa xne6a (no 6enKaM H ymeeoAaM) |
| Xne6 nweHH'fHbllA | 100 | 7,6 | 0,9 | 49.7 |  |
| XJ1e6 O>KaHOH OOOC'TOlit | 150 | 8,3 | 1,5 | 48,1 |  |
| MvKa nweHH'fHaR 1CODT | 70 | 7,4 | 0,8 | 48,2 |  |
| MaKaDOHbl.eeDMMWenb | 70 | 7,5 | 0 9 | 48,7 |  |
| Kovna MaHHaR | 70 | 7,9 | 0.5 | 50.1 |  |
| 3aMeHa KaPTo¢enR (no ymeBOABM) |
| Ka0Tot1:1enb | 100 | 2.0 | 0 4 | 17.3 |  |
| CeeKna | 190 | 2,9 | - | 17,3 |  |
| MOOKOBb | 240 | 3,1 | 0.2 | 17 0 |  |
| Ka""CTa 6enOKO'faHHaR | 370 | 6,7 | 0,4 | 17.4 |  |
| MaKaooHbl,eeoMvtwenb | 25 | 2,7 | 0,3 | 17.4 |  |
| Kovna MBHHBA | 25 | 2,8 | 0,2 | 17,9 |  |
| X11e6 nweHH'fHblH | 35 | 2,7 | 0,3 | 17,4 |  |
| X11e6 OlKaHOH OOOCTOM | 55 | 3,1 | 0.6 | 17,6 |  |
| 3aMeHa cse>KHX A6nOK (no yrneBOABM) |
| Sl6noKH cee>1<1o1e | 100 | 0,4 | - | 9,8 |  |
| S16nOKH cvweHble | 15 | 0,5 | - | 9,7 |  |
| Kvoara 16ea KOCTo'feKl | 15 | 0,8 | - | 8,3 |  |
| YeoHocnMB | 15 | 0,3 | - | 8,7 |  |
| 3aMeHa MonoKa (no 6enKy) |
| MonoKo | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 |  |
| Teooor nonv>KMOHblM | 20 | 3,3 | 1,8 | 0.3 |  |
| Teooor >KHDHbliil | 20 | 2.8 | 3.6 | 0.6 |  |
| Cb O | 10 | 2.7 | 2.7 | - |  |
| roeantAHa (1 KaT.) | 15 | 2.8 | 2.1 | - |  |
| roeRilHHB 12 KBT.) | 15 | 3,0 | 1,2 | - |  |
| Pb16a l"'MneTOecKM\ | 20 | 3,2 | 0,1 | - |  |
| 3aMeHa MRCB (no 6enKY) |
| roe11n1AHa (1 KaT.) | 100 | 18.6 | 14.0 |  |  |
| roeR""'Ha (2 KaT.l | 90 | 18,0 | 7,5 |  | Macno+6 r |
| Teooor non""'l<l:OHb lA | 110 | 18.3 | 9,9 |  | Macno+4 r |
| Teooor>KHDHblH | 130 | 18.2 | 23.4 | 3.7 | Maeno - 9 r |
| Pb16a 1<tw1J1e ToecK111) | 120 | 19.2 | 0,7 | - | Macno + 13 r |
| Sli11.10 | 145 | 18,4 | 16,7 | 1,0 |  |
| 3aMeHa pb16b1 (no 6enxy) |
| Pb16a (mvtne TOecK111) | 100 | 16.0 | 0,6 | 1,3 |  |
| roe!lntAHa 1KaT. | 85 | 15,8 | 11.9 | - | Macno - 11 r |
| roeanHHB2 KBT. | 80 | 16,0 | 6,6 | - | Macno- 6 r |
| Teooor nomnKKDHblM | 100 | 16,7 | 9 0 | 1.3 | Macno - 8 r |
| TeooonKHDHblH | 115 | 16,1 | 20,7 | 3.3 | Macno - 20 r |
| Sli1uo | 125 | 15.9 | 14.4 | 0.9 | Macno - 13 r |
| 3aMeHaTeopora |
| Teooor nonv>KMPHbllA | 100 | 16.7 | 9,0 | 1,3 |  |
| roBSlfltAHB 1KBT. | 90 | 16 7 | 12,6 | - | Macno - 3 r |
| roeS1n1AHa 2 KaT. | 85 | 17,0 | 7,5 | - |  |
| Pb16almi.tne TOecKvtl | 100 | 16.0 | 0,6 | - | Macno+9 r |
| Sliiluo | 130 | 16,5 | 15,0 | 0,9 | Maeno - S r |
| 3aMeHa Aiilua (no 6enKy) |
| Sliill.10 1WT. | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 |  |
| Teooor non"""MDHbn< | 30 | 5,0 | 2.7 | 0 4 |  |
| Teooor lKHPHbllit | 35 | 4,9 | 6,3 | 1,0 |  |
| Cb P | 20 | 5,4 | 5,5 | - |  |
| FoeAnMHa 1 KaT. | 30 | 5,6 | 4.2 | - |  |
| roBRfll1Ha 2 KBT. | 25 | 5,0 | 2.1 | - |  |
| Pb16almHfle TOecKM) | 35 | 5,6 | 0,7 | - |  |

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html

# Text boxes

| noM:0Uli0H"1cR | HapyUJeHlltR |
| --- | --- |
|  | cnyxa | 3peHMR | MHTe.rt.neKTa |
|  |  | cna60BHAA'U.U1e | t<ooor.n.aa11e M a.M6n11on1:1:R |  |
| Paa.neeanbHa.:R | 1,0 | 1 0 | o.8 | 1.0 |
| noMeuteHH'e .Q.nR nH'-iHblX eell\ | •ei<i AeTei:;t | 0,4 | 0.4 | 0,3 | 0,4 I |
| rpynn°'ea.A | 3.0 | 4,2 | 3.3 | 4.2 I |
| CnarlbHR | .2,5 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
| 6ycpeTHa>'ll | 3.0 | 3 0 I | 3.0 | 3,0 I |
| Tya.neTHaR | 12 KB .MAn:R rpynn JVTff AeTeH MnaAeH'-i0CKOro "'paH- Hero eo3paCTa;16KB.M AnR AOWKOTlbHblX rpyn n I |
| n.neonTO-OPTOnT..,....ecKa.A KOMI | H3Ta | 0 | 2 0 I | 1.6 | - I |
| Jlorone '-lecKa.H KOMHaTa | - | - II - | 1,0 |

""si

t----------------'

| ( | o6pa3el.l) |
| --- | --- |
| .Qara "' Yac nocrynne- HMS! npoAO- BOnbC• T89HHOro Cb1Pbl111 n111u-tABbliC npoAyKTOB | HavMeHO 83Hlit9 n111.11eeblx npOAYKTOB | Kon11Yecreo nocryn1-1e- were npoAo- HoMep 80flbCT8eH- HOro Cb1Pbl1 TOBaPHO- " n111.11eeb1X THO npOAYKTOB HaKnaA· rpaMMWC, n1o1rpax, WTyKaX) | Ycnoe1-1 xpaHeH11 V. KOHe'<· Holi1CPOK pean1o13a. LI"" (no MapK11p0- 604HOMY RpnblKY) | )'.Iara "1Yac <j>aKTH4&C- Koi1pean1-1- aa4HM npo- AOBOnbC- TB€HHOro Cb1Pbl111 n&AuteRbt>C nponyKTOB OOAHSIM | no.a- n11Cb OTSetc- T89HHO- ron1o1L1a | np1o1Me- 4a1<1o1e <'> |
| 1 | 2 | 3 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |

(oepa3eu)

Vl3.UenMR	6nio.aa.

| .QaTa | HaHMO- HOBaHtAS npenapa- Ta | Ha1-1Me.. HOBa- H'1e 611iona | Ko.n1-14ecr- BO nt.4TaH>- WVIXCft | 06lJ.!90 KOnM4GCT90 BH&C9HHOro BV..TaM"1HHOro npenapaTa (rp) | BpeMn BHeceHYin "n"' Mf.·IArOTOaneMMA a..iraMHHl-131'1PC>- B<lHHOM 61l10Aa | BpeM• npHAMA CilllOAa | npMM9· "'laHvie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| HaHMeHoeaH1-1e ni..'luteeoro npOAYKTa H.11"1 rpynnbl TI"1t.1..1eBblX npOAYKTOB | KonH"leCTeo n:pOAYKTOB e 3BBHCHMOCTH OT B03PaCTa ABTei11 |
| --- | --- |
|  | B r.Mn.6DVTTO | e r.M.11,H6TTO |
|  | 1-3 roAa | 3--7 neT | 1--3 roAa | 3--7 neT |
| MonoKo ..., K"1CflOMOnO'-!Hble npOAYKTblc M.,.A.>K. He HIVl<e 2.5o/o | 390 | 450 | 390 | 450 |
| Teopor. TBOPO:>KHb B M3.0.B.11HS'I c M•.O, >K.He MeHee 5%. | 30 | 40 | 30 | 40 |
| CMeTatta c M.A.>K. He 6onee 15°k | 9 | 11 | 9 | 11 |
| CbtO TBBPAblH | 4.3 | 6,4 | 4 | 6 |
| M.flco (6eCKOCTHOe/ Ha KOCTl-1) | 55/68 | 60,5/75 | 50 | 55 |
| nT1-1i_.a (KYPbl1 K8T nOTP.l lbtnflRTa-6po"1nepbl 1 KaT n0Tp./1-1H,Aei'i<Ka 1KaT noTp.) | 23123122 | 27/27/26 | 20 | 24 |
| Pb16a crn1o1ne). a T.Lf .rni.tne ena6o "1.11M Ma.noeoneHoe | 34 | 39 | 32 | 37 |
| Kon6aCHble "13ABl1"1R | - | 7 |  | 6,9 |
| S'JMLtO KVOMHOe CTonosoe | 0.5 WT. | 0,6 WT. | 20 | 24 |
| KaoTortlenb: c 01.09 no 31.1O | 160 | 187 | 120 | 140 |
| c 31.10no 31.12 | 172 | 200 | 120 | 140 |
| c 31.12no 28.02 | 185 | 215 | 120 | 140 |
| c 29.02 no 01.09 | 200 | 234 | 120 | 140 |
| 0601.J.11.1, 30.tleHb | 256 | 325 | 205 | 260 |
| <l>OVKTbl(nnO.llbJ) CBe>KMe | 108 | 114 | 95 | 100 |
| <l>OYKTbl(nnOAbl) CYX"1e | 9 | 11 | 9 | 11 |
| COKl'I d:>ovKToebie (oeoutHbte) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HanHTKl'I BHTaMl'IHH3"100BaHHble (rOTOBbliil Hani-rroK) | - | 50 | - | 50 |
| Xne6 P>KaHOi11 (D>KaHo-nweHM"IHblH) | 40 | 50 | 40 | 50 |
| Xne6 nweH1o1<tHb1i7t 1o1n1-1 xne6 3e0Hoeo"1 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Kovnbl(3naKlo'I).606oet.1e | 30 | 43 | 30 | 43 |
| MaKaooHHb1e 1-13.Q.ern1R | 8 | 12 | 8 | 12 |
| MYKa nweHH<tHaSI xne6oneKaPHaR | 25 | 29 | 25 | 29 |
| Maeno Knnosbe cna.AKOC.tll'IBO'-!Hoe | 18 | 21 | 18 | 21 |
| Maeno pacTHTenbHOe | 9 | 11 | 9 | 11 |
| KOHAIATBPCKMB M3AB.11"1R | 7 | 20 | 7 | 20 |
| Yai't,BK.11t0'4aR a>lo'ITO'-latil | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| KaKao-nopowoK | 0.5 | 0,6 | 0.5 | 0.6 |
| Komei11Hb3H Han:i.-tTOK | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| Caxao | 37 | 47 | 37 | 47 |
| .Qpo>K>KYI xne6oneKaPHb1e | 0.4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| MyKa KaPTOchenbHaR {KpaXMan) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Co.nb n"1uteBaR nosaoeHHaR | 4 | 6 | 4 | 6 |
| X"1MCOCTaB (603Y<teTa T/O) |  |  |  |  |
| SenoK.r |  |  | 59 | 73 |
| :>K"1o,r |  |  | 56 | 69 |
| YrneeOAbt. r |  |  | 215 | 275 |
| 3HepreTH'4BCKaS'I 1.teHHOCTb,KKan |  |  | 1560 | 1963 |